**Π. Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010 Αίγινα, 29 Νοεμβρίου 2017**

**e-mail:** **keda@aeginadimos.gr**

**22970 22067  22970 22035**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα υλικά που αφορούν τις ηλεκτρολογικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι. Καποδίστριας (Δημοτικό Θέατρο).

Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. Π. Αιγινήτου 4

2ος όροφος, από ώρα 09:00π.μ. έως 12μ.μ. καθώς και στο e-mail keda@aeginadimos.gr, για χρονικό διάστημα από Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι τα κάτωθι:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΜ** |
| 1 | ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1,5Μ | 1 | τ.μ.χ. |
| 2 | ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 Χ 1740 Χ 2540 X 3060 X 4080 X 40 | 1010101010 | μμμμμ |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΑ **3 Χ 1,5 ΝΥΥ** | 200 | μ |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΑ **5 Χ 1,5 ΝΥΥ** | 200 | μ |
| 5 | ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ **4 Χ 18**  | 1 | τ.μ.χ. |
| 6 | ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ **4 Χ 18** | 1 | τ.μ.χ |
| 7 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ | 7 | τ.μ.χ |
| 8 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ | 10 | τ.μ.χ |
| 9 |  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ | 10 | τ.μ.χ |
| 10 |  ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ | 10 | τ.μ.χ |
| 11 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ **7,5 Χ 7,5** | 10 | τ.μ.χ |
| 12 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ  | 15 | τ.μ.χ |
| 13 | ΝΤΟΥΙ Ε27 | 10 | τ.μ.χ |
| 14 | ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ **4 Χ 63** | 1 | τ.μ.χ |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ **5 Χ 25**  | 5 | μ |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ **10 AMBER**  | 20 | τ.μ.χ |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ **16 AMBER**  | 20 | τ.μ.χ |
| 18 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ  | 6 | τ.μ.χ |
| 19 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30LED ΕΞΟΔΟΥ  | 3 | τ.μ.χ |
| 20 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60LED ΕΞΟΔΟΥ | 2 | τ.μ.χ |
| 21 | ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1,20 | 3 | τ.μ.χ |
| 22 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 4 | τ.μ.χ |
| 23 | ΛΑΜΠΕΣ **LED E27 -8 WATT** | 30 | τ.μ.χ |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**της Κ.Ε.Δ.Α.**

**Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη**